## Computo Metrico
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Progetto: | Inserire denominazione progetto |  |  |  | Committente: | Inserire committente
Luogo: | Inserire luogo dei lavori |  |  |  | Data: | 06/03/2026
Progettista: | Inserire nome progettista |  |  |  | Revisione: | Rev. 0
N° | Art. Prezz. | Descrizione Lavorazione | Unità | Quantità | Prezzo Unit. (€) | % Rincaro | Importo (€) | Note
A |  | OPERE EDILI E STRUTTURALI
1 | A.01 | Scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura, esclusa roccia, con pareti sbadacchiate, compresi oneri di trasporto a rifiuto | m³ | 85.5 | 18.5 | 0%
2 | A.02 | Calcestruzzo armato per fondazioni continue e plinti, classe C25/30, inclusi casseri, armature e posa in opera | m³ | 42 | 285 | 0%
3 | A.03 | Calcestruzzo armato per pilastri e travi in elevazione, classe C30/37, incluso trasporto e posa con pompa | m³ | 18.75 | 320 | 0%
4 | A.04 | Muratura in blocchi di laterizio porizzato 30x25x20 cm, compresa malta e stilatura giunti | m² | 320 | 42 | 0%
5 | A.05 | Solaio in latero-cemento sp. 20+5 cm, travi e travetti, piano di calpestio, compresi puntelli e disarmo | m² | 185 | 68 | 0%
6 | A.06 | Impermeabilizzazione fondazioni con membrana bituminosa armata, doppio strato, inclusa primer | m² | 95 | 28.5 | 0%
B |  | OPERE IMPIANTISTICHE
7 | B.01 | Impianto idrico-sanitario completo per appartamento 100 mq, tubi multistrato, inclusi collettori e staffaggi | corpo | 1 | 4800 | 0%
8 | B.02 | Impianto elettrico civile completo, cavi, tubi, quadro elettrico, prese e interruttori, per appartamento 100 mq | corpo | 1 | 3600 | 0%
9 | B.03 | Impianto riscaldamento a pavimento, collettori, tubi PEX, massetto, incluso caldaia a condensazione 24 kW | corpo | 1 | 8500 | 0%
10 | B.04 | Impianto VMC doppio flusso con recuperatore di calore, canali in alluminio, bocchette, incluso centralina | corpo | 1 | 5200 | 0%
C |  | OPERE DI FINITURA
11 | C.01 | Intonaco civile su pareti interne a due strati, rinzaffo e finitura, incluso raccordo a spigoli | m² | 680 | 14.5 | 0%
12 | C.02 | Rasatura e tinteggiatura a due mani con pittura lavabile traspirante, colori a scelta | m² | 680 | 8.5 | 0%
13 | C.03 | Posa in opera di pavimento in grès porcellanato 60x60 cm, inclusa colla, stucco e battiscopa | m² | 95 | 48 | 0%
14 | C.04 | Rivestimento bagno in ceramica 30x60 cm, inclusa colla, stucco e profili in acciaio inox | m² | 48 | 52 | 0%
15 | C.05 | Infissi esterni in alluminio taglio termico, doppio vetro basso emissivo, inclusi davanzali e cassonetti | m² | 38.5 | 380 | 0%
16 | C.06 | Porte interne in laminato con telaio, maniglie in acciaio, inclusa posa e regolazione | cad. | 12 | 420 | 0%
D |  | OPERE ESTERNE E SISTEMAZIONI
17 | D.01 | Formazione vialetto in porfido 10x10 cm su sottofondo in cls, inclusi scavi e rinterri | m² | 65 | 95 | 0%
18 | D.02 | Recinzione in rete metallica zincata plastificata h=1.80m con pali in ferro 60x60 mm ogni 2.5m | m | 48 | 65 | 0%
19 | D.03 | Cancello carraio in ferro battuto, apertura a due ante, dimensioni 4.00x2.00m, incluso automatismo | cad. | 1 | 3800 | 0%
20 | D.04 | Sistemazione a verde con prato da seme, arbusti ornamentali, irrigazione automatica, incluso terreno vegetale | corpo | 1 | 4200 | 0%
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI
I.V.A. 10%
TOTALE CON I.V.A.

## Riepilogo per Categoria
RIEPILOGO PER CATEGORIA
Aggiornato al: 06/03/2026
Cat. | Denominazione Categoria | Importo Netto (€) | % su Totale | Importo IVA (€)
A | OPERE EDILI E STRUTTURALI
B | OPERE IMPIANTISTICHE
C | OPERE DI FINITURA
D | OPERE ESTERNE E SISTEMAZIONI
TOTALE NETTO LAVORI
I.V.A. 10%
TOTALE CON I.V.A.
Categoria | Importo (€)
OPERE EDILI E STRUTTURALI
OPERE IMPIANTISTICHE
OPERE DI FINITURA
OPERE ESTERNE E SISTEMAZIONI

## Prezziario di Riferimento
PREZZIARIO DI RIFERIMENTO
Fonte: Prezziario Regionale — Aggiornamento: 06/03/2026
Categoria | Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo (€) | Fonte / Note | Aggiornato il
Edile | E.001 | Scavo a sezione ristretta in terreno compatto | m³ | 18.5 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.002 | Scavo a sezione larga con mezzi meccanici | m³ | 8.2 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.003 | Riempimento e costipamento con materiale idoneo | m³ | 12 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.004 | Calcestruzzo in fondazione C25/30 | m³ | 285 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.005 | Calcestruzzo in elevazione C30/37 | m³ | 320 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.006 | Acciaio per armature B450C | kg | 1.15 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.007 | Casseratura in legno per fondazioni | m² | 18 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.008 | Muratura in laterizio porizzato 30 cm | m² | 42 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.009 | Solaio latero-cemento 20+5 cm | m² | 68 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Edile | E.010 | Copertura a falde con tegole in laterizio | m² | 85 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Impiantistica | I.001 | Impianto idrico per u.a. tipo A | corpo | 4800 | Prezzario DEI | 06/03/2026
Impiantistica | I.002 | Impianto elettrico per u.a. tipo A | corpo | 3600 | Prezzario DEI | 06/03/2026
Impiantistica | I.003 | Riscaldamento a pavimento completo | corpo | 8500 | Prezzario DEI | 06/03/2026
Impiantistica | I.004 | VMC doppio flusso con recupero | corpo | 5200 | Prezzario DEI | 06/03/2026
Impiantistica | I.005 | Fotovoltaico 6 kWp con batterie | corpo | 12000 | Prezzario DEI | 06/03/2026
Finitura | F.001 | Intonaco civile interno a due strati | m² | 14.5 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Finitura | F.002 | Rasatura e tinteggiatura lavabile | m² | 8.5 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Finitura | F.003 | Pavimento grès porcellanato 60x60 | m² | 48 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Finitura | F.004 | Rivestimento ceramica bagno 30x60 | m² | 52 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Finitura | F.005 | Infisso alluminio taglio termico | m² | 380 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Finitura | F.006 | Porta interna in laminato | cad. | 420 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Esterne | X.001 | Pavimentazione in porfido su massetto | m² | 95 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Esterne | X.002 | Recinzione rete metallica h=1.80m | m | 65 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Esterne | X.003 | Cancello carraio automatico 4x2m | cad. | 3800 | Prez. Regionale | 06/03/2026
Esterne | X.004 | Sistemazione a verde con irrigazione | corpo | 4200 | Prez. Regionale | 06/03/2026

## Parametri
PARAMETRI DI PROGETTO
Parametro | Valore | Note
Percentuale IVA applicata | 10% | IVA agevolata per interventi abitativi
Percentuale spese generali | 15% | Da applicare se richiesto dalla committenza
Percentuale utile impresa | 10% | Margine standard di mercato
Ribasso d'asta (%) | 0% | Eventuale ribasso in sede di gara
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 2% | D.Lgs. 81/2008
Categoria lavori prevalente | OG1 | Edilizia civile e industriale
Classifica SOA richiesta | II | Fino a € 516.457
Durata presunta lavori (giorni) | 180 | Da cronoprogramma allegato
Tipo contratto | A misura | Prezzi unitari da prezziario
Valuta | Euro (€)
Decimali importi | 2 | Arrotondamento al centesimo

## Istruzioni
GUIDA ALL'UTILIZZO — COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Versione 1.0 — 06/03/2026
STRUTTURA DELLA CARTELLA DI LAVORO
| Computo Metrico | Foglio principale. Contiene l'elenco completo delle voci di lavorazione con quantità, prezzi unitari e importi calcolati automaticamente.
| Riepilogo per Categoria | Aggrega gli importi per macro-categoria (Edile, Impiantistica, Finitura, Esterne) con grafico a barre.
| Prezziario di Riferimento | Archivio dei prezzi unitari di riferimento. Consultare per inserire i prezzi nel Computo Metrico.
| Parametri | Impostazioni generali: IVA, spese generali, utile d'impresa, tipo contratto.
| Istruzioni | Questo foglio: guida completa all'utilizzo.
COME COMPILARE IL COMPUTO METRICO
| 1. Dati progetto (righe 2-4) | Compilare i campi evidenziati in giallo: nome progetto, committente, luogo, progettista, data, revisione.
| 2. Descrizione lavorazioni (col. C) | Inserire la descrizione completa della lavorazione. Fare riferimento al Prezziario di Riferimento per le descrizioni standard.
| 3. Unità di misura (col. D) | Scegliere dal menu a discesa l'unità di misura appropriata (m², m³, m, cad., corpo, kg, t, l, ora).
| 4. Quantità (col. E) | Inserire la quantità misurata in campo o da elaborati grafici.
| 5. Prezzo unitario (col. F) | Inserire il prezzo unitario (€). Celle evidenziate in giallo — modificabili.
| 6. % Rincaro (col. G) | Inserire eventuale percentuale di rincaro in formato decimale (es: 0,05 per 5%). Lasciare 0 se non applicabile.
| 7. Importo (col. H) | Calcolato automaticamente: Quantità × Prezzo Unitario × (1 + % Rincaro). NON modificare.
AGGIUNTA DI NUOVE VOCI
| Inserimento righe | Per aggiungere voci a una categoria, inserire una nuova riga nella sezione corrispondente (tasto destro → Inserisci righe). Aggiornare la formula SOMMA nel totale.
| Nuove categorie | Per aggiungere una categoria, copiare il formato delle righe di intestazione categoria (sfondo verde-blu medio).
| Aggiornamento Riepilogo | Dopo aver aggiunto voci, verificare che le formule nel foglio Riepilogo includano le nuove righe.
CALCOLO AUTOMATICO
Importo riga
| Totale netto | Somma di tutti gli importi riga, escluse le righe di intestazione categoria.
| IVA | Totale netto × 10% (modificabile nel foglio Parametri).
| Totale con IVA | Totale netto + IVA.
LEGENDA COLORI
| Intestazione verde-blu scuro | Titoli di colonna e totali principali — non modificare.
| Intestazione verde-blu medio | Titoli di categoria — non modificare.
| Sfondo giallo tenue | Celle di inserimento dati — compilare a cura dell'utente.
| Sfondo verde molto chiaro | Celle calcolate automaticamente — non modificare.
| Sfondo bianco | Righe dati alternate — non modificare la formattazione.
NOTE LEGALI E DISCLAIMER
| Prezzi indicativi | I prezzi inseriti nel Prezziario di Riferimento sono puramente indicativi. Verificare sempre con il Prezziario Regionale vigente.
| Responsabilità | Il professionista incaricato è responsabile della correttezza dei dati inseriti e della conformità alle normative vigenti.
| Normativa | D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza), NTC 2018.